УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Гуревич

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.

**Техническое задание**

на выполнение ремонтных работ по асфальтированию площадки

и благоустройству территории, прилегающей к котельной,

инв.№0001109

1. **Полное наименование заказчика:** Закрытое акционерное общество «АТЭК».
2. **Основание для проведения работ:** Адресная программа требуемых капитальных и текущих ремонтов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения на 2015 год.
3. **Место выполнения работ:** г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д.2, здание лит.АИ
4. **Сроки выполнения работ:** в течение 7 дней со дня заключения договора.
5. **Цель и исходные данные: у**лучшение условий труда.

**5.1.** Произвести благоустройство территории:

* Вывоз строительного мусора на свалку объёмом 175 м³;
* Выборка грунта глубиной 40 см (V=80 м³) с вывозом на свалку;
* Разборка бортового камня БР 100.30.15 на бетонном основании с вывозом на свалку;
* Установка бортового камня БР100.30.15 на бетонном основании;
* Установка бортового камня БР100.30.15 на бетонном основании;
* Озеленение территории с завозом растительного грунта слоем 20 см и посевом газонных трав;

**5.2.** Асфальтирование территории:

* Разборка асфальтового покрытия глубиной 8 см с вывозом на свалку;
* Устройство основания из щебня гранитного фракцией 20/40 слоем 10 см с уплотнением;
* Устройство основания из асфальтовой крошки слоем 4-6 см с уплотнением;
* Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси м/з слоем 7 см;
* Регулировка крышек двух колодцев;

1. **Основные технические требования к работе, объёму и качеству работ:**
   1. Исполнитель должен иметь регистрацию в СРО с допуском к выполнению данных видов работ.
   2. Персоналом должен быть оснащён спецодеждой и инструментом.
   3. Исполнитель при производстве работ должен выполнять требования СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности, а так же соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
   4. Исполнитель должен иметь надлежащий инструмент для производства работ.
2. Привлечение специалистов или организаций на субподряде не допускается.
3. **Технико-экономическое обоснование:** дефектная ведомость
4. **Сроки работ:** 3-4 кв. 2015г.

Технический директор ЗАО «АТЭК» Лесников М.А.